## Table 1
ПРАЙС-ЛИСТ
от 01.04.2021 г.
Балансировочные клапаны БРОЕН
отопление
теплоснабжение
холодоснабжение
ГВС
Ручные балансировочные клапаны
Запорные клапаны БРОЕН Basic
Ручные запорные клапаны со сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
Tраб= -30...+135 оC
Функции: отсечка, дренаж, подключение импульсной трубки.
код | DN | Номер по каталогу | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
594761 | 15 | 43490000-001003 | р/р | 1.8 | 3358.8 | 2799 | Складская позиция
594764 | 20 | 44490000-001003 | р/р | 4.65 | 3850.8 | 3209 | Складская позиция
594765 | 25 | 45490000-001003 | р/р | 7.4 | 5145.6 | 4288 | Складская позиция
594766 | 32 | 46490000-001003 | р/р | 15.5 | 7624.8 | 6354 | Складская позиция
594767 | 40 | 47490000-001003 | р/р | 25.7 | 8044.8 | 6704 | Складская позиция
594768 | 50 | 48490000-001003 | р/р | 44 | 11602.8 | 9669 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН V
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями и сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN 16 - фланцевое присоединение
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.
код 1с | DN | Номер по каталогу | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
592462 | 15 | 4351000S-001673 | р/р | 1.71 | 5077.2 | 4231 | Складская позиция
592464 | 20 | 4451000S-001673 | р/р | 4.4 | 5610 | 4675 | Складская позиция
592466 | 25 | 4551000S-001673 | р/р | 7.46 | 6950.4 | 5792 | Складская позиция
592468 | 32 | 4651000S-001673 | р/р | 13.48 | 9039.6 | 7533 | Складская позиция
592470 | 40 | 4751000S-001673 | р/р | 23.68 | 11048.4 | 9207 | Складская позиция
592471 | 50 | 4851000S-001673 | р/р | 34.52 | 14218.8 | 11849 | Складская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
629621 | 15 | 4351500S-001673 | ф/ф | 1.71 | 8842.8 | 7369 | Складская позиция
629623 | 20 | 4451500S-001673 | ф/ф | 4.4 | 9897.6 | 8248 | Складская позиция
629625 | 25 | 4551500S-001673 | ф/ф | 7.46 | 12259.2 | 10216 | Складская позиция
629626 | 32 | 4651500S-001673 | ф/ф | 13.48 | 14646 | 12205 | Складская позиция
629627 | 40 | 4751500S-001673 | ф/ф | 23.68 | 18078 | 15065 | Складская позиция
629628 | 50 | 4851500S-001673 | ф/ф | 34.52 | 21763.2 | 18136 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН V Без дренажа
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN 16 - фланцевое присоединение
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода.
код 1с | DN | Номер по каталогу | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
9473111 | 15 | 4351000S-001003 | р/р | 1.71 | 3788.4 | 3157 | Складская позиция
9473112 | 20 | 4451000S-001003 | р/р | 4.4 | 4432.8 | 3694 | Складская позиция
9473113 | 25 | 4551000S-001003 | р/р | 7.46 | 6171.6 | 5143 | Складская позиция
9473114 | 32 | 4651000S-001003 | р/р | 13.48 | 7719.6 | 6433 | Складская позиция
9473115 | 40 | 4751000S-001003 | р/р | 23.68 | 9190.8 | 7659 | Складская позиция
9473116 | 50 | 4851000S-001003 | р/р | 34.52 | 12727.2 | 10606 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi DRV
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой без измерительных ниппелей для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN 16 - фланцевое присоединение
DN 65-200, РN 16 - под приварку/фланец
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода.
| DN | Номер по каталогу | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
46928 | 15L | 4350010L-001003 | р/р | 1.62 | 2960.4 | 2467 | Заказная позиция
46929 | 15S | 4350010S-001003 | р/р | 2.11 | 2964 | 2470 | Складская позиция
46930 | 20L | 4450010L-001003 | р/р | 4.26 | 3333.6 | 2778 | Заказная позиция
46932 | 20S | 4450010S-001003 | р/р | 4.81 | 3378 | 2815 | Складская позиция
46933 | 25S | 4550010S-001003 | р/р | 9.94 | 4027.2 | 3356 | Складская позиция
46934 | 32S | 4650010S-001003 | р/р | 13.3 | 6549.6 | 5458 | Складская позиция
46935 | 40S | 4750010S-001003 | р/р | 23.3 | 7738.8 | 6449 | Складская позиция
46936 | 50S | 4850010S-001003 | р/р | 35.3 | 11070 | 9225 | Складская позиция
Присоединения : сварка (корпус- сталь)
584687 | 65 | 3916000-606005 | с/с | 49.11 | 13639.2 | 11366 | Складская позиция
584688 | 80 | 3926000-606005 | с/с | 70.94 | 19537.2 | 16281 | Складская позиция
584689 | 100 | 3936000-606005 | с/с | 116.22 | 26947.2 | 22456 | Складская позиция
584690 | 125 | 3946000-606005 | с/с | 116.22 | 32238 | 26865 | Складская позиция
584691 | 150 | 3956000-606005 | с/с | 317 | 77569.2 | 64641 | Складская позиция
584692 | 200 | 3966000-606005 | с/с | 422 | 134212.8 | 111844 | Складская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
585256 | 15L | 4350510L-001005 | ф/ф | 1.62 | 8488.8 | 7074 | Заказная позиция
56253 | 15S | 4350510S-001005 | ф/ф | 2.11 | 8488.8 | 7074 | Складская позиция
585260 | 20L | 4450510L-001005 | ф/ф | 4.26 | 9504 | 7920 | Заказная позиция
56255 | 20S | 4450510S-001005 | ф/ф | 4.81 | 9504 | 7920 | Складская позиция
56256 | 25S | 4550510S-001005 | ф/ф | 9.94 | 10382.4 | 8652 | Складская позиция
56257 | 32S | 4650510S-001005 | ф/ф | 13.3 | 11918.4 | 9932 | Складская позиция
56258 | 40S | 4750510S-001005 | ф/ф | 23.3 | 13861.2 | 11551 | Складская позиция
56259 | 50S | 4850510S-001005 | ф/ф | 35.3 | 18028.8 | 15024 | Складская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-сталь)
55509 | 65 | 3916100-606005 | ф/ф | 49.11 | 16488 | 13740 | Складская позиция
55510 | 80 | 3926100-606005 | ф/ф | 70.94 | 21690 | 18075 | Складская позиция
55511 | 100 | 3936100-606005 | ф/ф | 116.22 | 30247.2 | 25206 | Складская позиция
55512 | 125 | 3946100-606005 | ф/ф | 116.22 | 39081.6 | 32568 | Складская позиция
55513 | 150 | 3956100-606005 | ф/ф | 317 | 84321.6 | 70268 | Складская позиция
584693 | 200 | 3966100-606005 | ф/ф | 422 | 156212.4 | 130177 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой и измерительными ниппелями (и сливным краном - серия Venturi FODRV c дренажем) для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN16 - фланцевое присоединение
DN 65-600, РN16 - фланцевое присоединение
DN 65-200, РN16 - под приварку
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV с дренажем:
| DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
588216 | 15L | 4355000L-001003 | р/р | 0.63 | 5403.6 | 4503 | Заказная позиция
588210 | 15S | 4355000S-001003 | р/р | 1.62 | 6186 | 5155 | Заказная позиция
588217 | 15H | 4355000H-001003 | р/р | 2.49 | 5419.2 | 4516 | Складская позиция
588218 | 20L | 4455000L-001003 | р/р | 1.43 | 6180 | 5150 | Заказная позиция
588211 | 20S | 4455000S-001003 | р/р | 2.82 | 6429.6 | 5358 | Заказная позиция
588219 | 20H | 4455000H-001003 | р/р | 5.72 | 6350.4 | 5292 | Складская позиция
588212 | 25S | 4555000S-001003 | р/р | 7.54 | 7225.2 | 6021 | Заказная позиция
588220 | 25H | 4555000H-001003 | р/р | 12.1 | 7245.6 | 6038 | Складская позиция
588213 | 32Н | 4655000H-001003 | р/р | 13.2 | 10262.4 | 8552 | Складская позиция
588214 | 40Н | 4755000H-001003 | р/р | 22 | 12332.4 | 10277 | Складская позиция
588733 | 50Н | 4855000H-001003 | р/р | 36 | 15699.6 | 13083 | Складская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
754464 | 15Н | 4355500H-001005 | Ф/Ф | 2.49 | 11702.4 | 9752 | Складская позиция
754465 | 20Н | 4455500H-001005 | Ф/Ф | 5.72 | 13099.2 | 10916 | Складская позиция
596342 | 25Н | 4555500H-001005 | Ф/Ф | 12.1 | 14241.6 | 11868 | Складская позиция
754477 | 32Н | 4655500H-001005 | Ф/Ф | 13.2 | 16400.4 | 13667 | Складская позиция
754478 | 40Н | 4755500H-001005 | Ф/Ф | 22 | 19094.4 | 15912 | Складская позиция
598393 | 50Н | 4855500H-001005 | Ф/Ф | 36 | 23490 | 19575 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV без дренажа:
| DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
46937 | 15L | 4350000L-001003 | р/р | 0.63 | 4350 | 3625 | Заказная позиция
46945 | 15S | 4350000S-001003 | р/р | 1.62 | 4483.2 | 3736 | Заказная позиция
46949 | 15H | 4350000H-001003 | р/р | 2.49 | 4189.2 | 3491 | Складская позиция
46950 | 20L | 4450000L-001003 | р/р | 1.43 | 4825.2 | 4021 | Заказная позиция
47797 | 20S | 4450000S-001003 | р/р | 2.82 | 4852.8 | 4044 | Заказная позиция
47798 | 20H | 4450000H-001003 | р/р | 5.72 | 5022 | 4185 | Складская позиция
47799 | 25S | 4550000S-001003 | р/р | 7.54 | 6121.2 | 5101 | Заказная позиция
47801 | 25H | 4550000H-001003 | р/р | 12.1 | 6146.4 | 5122 | Складская позиция
47800 | 32Н | 4650000H-001003 | р/р | 13.2 | 9236.4 | 7697 | Складская позиция
47802 | 40Н | 4750000H-001003 | р/р | 22 | 11302.8 | 9419 | Складская позиция
47803 | 50Н | 4850000H-001003 | р/р | 36 | 14677.2 | 12231 | Складская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
585264 | 15L | 4350500L-001005 | Ф/Ф | 0.63 | 10824 | 9020 | Заказная позиция
585265 | 15S | 4350500S-001005 | Ф/Ф | 1.62 | 10824 | 9020 | Заказная позиция
55708 | 15H | 4350500H-001005 | Ф/Ф | 2.49 | 10824 | 9020 | Складская позиция
585267 | 20L | 4450500L-001005 | Ф/Ф | 1.43 | 12122.4 | 10102 | Заказная позиция
585269 | 20S | 4450500S-001005 | Ф/Ф | 2.82 | 12122.4 | 10102 | Заказная позиция
55709 | 20H | 4450500H-001005 | Ф/Ф | 5.72 | 12122.4 | 10102 | Складская позиция
585270 | 25S | 4550500S-001005 | Ф/Ф | 7.54 | 13201.2 | 11001 | Заказная позиция
55710 | 25H | 4550500H-001005 | Ф/Ф | 12.1 | 13201.2 | 11001 | Складская позиция
55711 | 32Н | 4650500H-001005 | Ф/Ф | 13.2 | 15168 | 12640 | Складская позиция
55712 | 40Н | 4750500H-001005 | Ф/Ф | 22 | 17659.2 | 14716 | Складская позиция
55713 | 50Н | 4850500H-001005 | Ф/Ф | 36 | 22771.2 | 18976 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV без дренажа:
Функции: отсечка, настройка и измерение расхода.
| DN | Номер по каталогу | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения: сварка (корпус-сталь)
584680 | 65 | 3947000-606005 | с/с | 46.25 | 16382.4 | 13652 | Складская позиция
584681 | 80 | 3947600-606005 | с/с | 69.68 | 23182.8 | 19319 | Складская позиция
584682 | 100 | 3948000-606005 | с/с | 110.52 | 30807.6 | 25673 | Складская позиция
584683 | 125 | 3948800-606005 | с/с | 110.52 | 40624.8 | 33854 | Складская позиция
584684 | 150 | 3949400-606005 | с/с | 317.58 | 93547.2 | 77956 | Складская позиция
584685 | 200 | 3950000-606005 | с/с | 422.59 | 167761.2 | 139801 | Складская позиция
Присоединения: фланцы (корпус-сталь)
57392 | 65 | 3947100-606005 | ф/ф | 49.11 | 17335.2 | 14446 | Складская позиция
583992 | 80 | 3947700-606005 | ф/ф | 70.94 | 27123.6 | 22603 | Складская позиция
583676 | 100 | 3948100-606005 | ф/ф | 116.22 | 37815.6 | 31513 | Складская позиция
583693 | 125 | 3948900-606005 | ф/ф | 166.22 | 48848.4 | 40707 | Складская позиция
584092 | 150 | 3949500-606005 | ф/ф | 317 | 105396 | 87830 | Складская позиция
584093 | 200 | 3950100-606005 | ф/ф | 422 | 195271.2 | 162726 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН TНERMO термостатические
Термостатический балансировочный клапан для систем ГВС;
DN15-25 РN 10 -резьбовое присоединение
Тмакс=+90оС
| DN | Номер по каталогу | Присоед. | Установка Т, ᵒС | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения: сварка (корпус-сталь)
22222222401 | 15 | 83530030-000008 | р/р | 30-50 | 10638 | 8865 | Заказная позиция
598344 | 15 | 83530050-000008 | р/р | 50-60 | 11158.8 | 9299 | Заказная позиция
598347 | 20 | 84530030-000008 | р/р | 30-50 | 11476.8 | 9564 | Заказная позиция
22222222281 | 20 | 84530050-000008 | р/р | 50-50 | 12039.6 | 10033 | Заказная позиция
598348 | 25 | 85530050-000008 | р/р | 50-60 | 14684.4 | 12237 | Заказная позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН Dynamic
Комбинированные балансировочные клапаны, с внутренней резьбой, для систем отопления, тепло- и холодоснабжения: PN=25 бар, Tраб.= -20...+120оC,
возможно использование с электроприводом, в качестве регулирующего клапана.
Функции: автоматическое ограничение и поддержание расхода, измерение расхода. При использовании с электроприводом
можно применять в качестве регулирующего клапана.
| DN | Номер по каталогу | Присоед. | Макс. расход, л/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
56283 | 15L | 4360000L-000001 | р/р | 34-118 | 10479.6 | 8733 | Заказная позиция
57437 | 15S | 4360000S-000001 | р/р | 30-450 | 10479.6 | 8733 | Заказная позиция
57438 | 15H | 4360000H-000001 | р/р | 300-1400 | 10479.6 | 8733 | Складская позиция
587346 | 20S | 4460000S-000001 | р/р | 320-882 | 13388.4 | 11157 | Заказная позиция
587347 | 20H | 4460000H-000001 | р/р | 835-2221 | 13518 | 11265 | Складская позиция
590627 | 25S | 4560000S-000001 | р/р | 900-2160 | 14136 | 11780 | Заказная позиция
589022 | 25H | 4560000H-000001 | р/р | 1350-3172 | 14122.8 | 11769 | Складская позиция
589023 | 32H | 4660000H-000001 | р/р | 2860-5720 | 24981.6 | 20818 | Складская позиция
589024 | 40S | 4760000S-000001 | р/р | 3670-7560 | 50090.4 | 41742 | Складская позиция
589025 | 50H | 4860000H-000001 | р/р | 5180-12660 | 57428.4 | 47857 | Складская позиция
| Исполн. | Номер по каталогу | Питание, В | Управл. сигнал | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
57964 | 2х-позиц. | 43600013-000009 | 24 | импульсный | 3705.6 | 3088 | Складская позиция
57742 | 2х-позиц. | 43600012-000009 | 230 | импульсный | 3378 | 2815 | Складская позиция
57744 | Аналоговое | 43600011-000009 | 24 | аналоговый | 10662 | 8885 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН DP
Регулятор перепада давления для систем тепло- и холодоснабжения, с импульсной трубкой и дренажным краном. РN=25 бар. Траб.=-20...+135оC .
Балансировочные клапаны БРОЕН DP:
Функции: автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока,
измерение давления.
| DN | Артикул | Присоед. | Диапазон ∆Р, кПа | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
588050 | 15 | 43550010-021003 | р/р | 5-25 | 9448.8 | 7874 | Складская позиция
588056 | 20 | 44550010-021003 | р/р |  | 9606 | 8005 | Складская позиция
588264 | 25 | 45550010-021003 | р/р |  | 14156.4 | 11797 | Складская позиция
588265 | 32 | 46550010-021003 | р/р |  | 15416.4 | 12847 | Складская позиция
590102 | 40 | 47550010-021003 | р/р |  | 24619.2 | 20516 | Заказная позиция
590105 | 50 | 98550010-021003 | р/р |  | 24952.8 | 20794 | Заказная позиция
588052 | 15 | 43550030-021003 | р/р | 20-40 | 9576 | 7980 | Заказная позиция
588054 | 20 | 44550030-021003 | р/р |  | 9751.2 | 8126 | Заказная позиция
588263 | 25 | 45550030-021003 | р/р |  | 14162.4 | 11802 | Заказная позиция
588266 | 32 | 46550030-021003 | р/р |  | 15244.8 | 12704 | Заказная позиция
588732 | 40 | 47550030-021003 | р/р |  | 25804.8 | 21504 | Складская позиция
588734 | 50 | 98550030-021003 | р/р |  | 25989.6 | 21658 | Складская позиция
592764 | 40 | 47550060-021003 | р/р | 35-75 | 26871.6 | 22393 | Заказная позиция
593937 | 50 | 98550060-021003 | р/р |  | 26809.2 | 22341 | Заказная позиция
593939 | 50 | 98550080-021003 | р/р | 60-100 | 29666.4 | 24722 | Заказная позиция
Дополнительное оборудование
Присоединительные размеры, технические характеристики, спецификации материалов - согласно каталогам производителя.
| DN | Номер по каталогу |  |  | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
47812 | - | Расходомер BALLOREX® Flowmeter Venturi |  |  | 379039.2 | 315866 | Складская позиция
Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).